Anlage 2 zum Nutzungsvertrag

Verein Schönes Dorfleben e.V.
Södeler Weg 23A

D-61231 Bad Nauheim

## Übergabe - / Rücknahmeprotokoll für Toilettenwagen

| Nutzer: |  |
| --- | --- |
| Vertreten durch: |  |
| Adresse: |  |
| Telefon- Nr. |  |
| Veranstaltung: |  |
| Datum (von - bis): |  |
| Aufbauort: |  |

### Übergabeprotokoll

Der Toilettenwagen wurde vom Eigentümer in ordnungsgemäßem Zustand mit entsprechender Ausstattung (Auflistung siehe Rückseite) an den Nutzer übergeben, evtl. Mängel bei der Übergabe sind auf der Rückseite zu vermerken.

Für Schönes Dorfleben e.V.:		           			Für den Nutzer:

| Bad Nauheim, den |  | Bad Nauheim, den |
| --- | --- | --- |

## Rücknahmeprotokoll

Der Toilettenwagen wurde vom Nutzer in ordnungsgemäßem Zustand mit entsprechender Ausstattung (Auflistung siehe Rückseite) an den Eigentümer übergeben, evtl. Mängel bei der Rücknahme sind auf der Rückseite zu vermerken.

Für Schönes Dorfleben e.V.:		           			Für den Nutzer:

| Bad Nauheim, den |  | Bad Nauheim, den |
| --- | --- | --- |

Anlage 2, Seite 2 zum Nutzungsvertrag

| #### 1. Aufbau und Betrieb |  |  | ##### Über-gabe | ##### Rück-gabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | St. | Schraubstützen (am Fahrzeug montiert) |  |  |
| 1 | St. | Diverse Holzklötze mit verschiedenen Maßen |  |  |
| 25 | lfdm | Tricoflex-Schlauch m. 2 Geka-Kupplungen ¾ ‘‘ + Übergangsstück auf Gardena, |  |  |
| 1 | lfdm | Diverse PVC-Abwasserrohre NW 100 (1m, ½ m und 4 Bogen) |  |  |
| 1 | St. | Elektrokabel mit Stecker für 220 Volt |  |  |
| 3 | lfdm | Verbindungskabel Toilettenwagen – Zugmaschine |  |  |
| 1 | St. | Unterlegkeil (Stahlblech) |  |  |

| 2. Ausstattung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | m² | Kunststoff-Noppenbelag, homogen 2,0 mm, in Bahnen verschweißt, mit Sockel |  |  |
| 2 | St. | Bodenablauf mit Siphon, mit abnehmbarem Metallrost 9 x 9 cm, ohne Verrohrung |  |  |
| 7,6 | lfdm | Wandelemente-Verstärkung für Sanitärinstallation, eingeschäumt |  |  |
| 2 | St. | Außentür W 312 mit Feststellhaken |  |  |
| 2 | St. | mehrstufige Treppen mit Sicherheitsrosten und 2 Geländern |  |  |
| 2,3 | lfdm | Trennwand, isoliert mit beidseitiger kunststoffolienbeschichteter Hartfaserplatte 3,2 mm |  |  |
| 5 | St. | Toilettenfenster 515 x 310 mm, Kippflügel-Holzrahmen, mit verzinktem Einbaurahmen, Glasausschnitt 370 x 160 mm |  |  |
| 1 | Satz | Elektro-Grundinstallation, bestehend aus: Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter, Außenanschlußstecker 220 V, mit Abdeckhaube |  |  |

| 3. Einrichtung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | St. | Leuchtstoffleuchten, 1 x 58 W für Naßräume (IP 65) |  |  |
| 2 | St. | Ausschalter 220 V (IP 54) |  |  |
| 2 | St. | Steckdosen 220 V (IP 54) |  |  |
| 2 | St. | Ablagen aus Leimholz für Desinfektion,4 Mülleimer in den Toiletten + Klobürsten, |  |  |
| 4 | St. | Tiefspültoiletten, Keramik weiß, mit Spülkasten, Toilettendeckel komplett in schwarz |  |  |
| 4 | St. | WC-Kabinen mit Türen (Besetzt-/Frei-Verschluß), Kleiderhaken und Papierhalter |  |  |
| 1 | St. | Nirosta-Urinalrinne 232 cm, mit Spülrohr |  |  |
| 2 | St. | Waschbecken, Stahlblech emailliert, mit Kaltwasserhahn und Verschlußstopfen |  |  |
| 2 | St. | Kristallspiegel 50 x 40 cm , 2 Stahlspinte für diverse Sachen zu verstauen, |  |  |
| 2 | St. | Ablagen aus PCV, weiß, Wandbefestigung , Ablage über dem Urinal, |  |  |

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

(bitte ankreuzen)

| Bei der Übergabe an den Mieter | ##### Bei der Rückgabe |
| --- | --- |
| Mängelbeschreibung: | Mängelbeschreibung: |
| Der Toilettenwagen darf nicht mit einem Hochdruckgerät gesäubert werden ! |  |